## 放射線治療情報システム
９．放射線治療情報システム
仕様書番号 | [8 empty] | 要件
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
画像 | 9 | [7 empty] | 放射線治療情報システム
画像 | 9 | 1 | [6 empty] | 運用方針（以下の方針を踏まえ、提案を行うこと）
画像 | 9 | 1 | 1 | [5 empty] | 電子カルテにて、患者の放射線治療の予約状況が確認でき、他の検査等との予約の重複が発生しない
画像 | 9 | 1 | 2 | [5 empty] | 電子カルテにて、治療計画や技師への指示内容が把握できる
画像 | 9 | 1 | 3 | [5 empty] | 画像の保存先が一元化されている
画像 | 9 | 1 | 4 | [5 empty] | コスト算定に漏れが無い
画像 | 9 | 1 | 5 | [5 empty] | 統計等のデータ抽出がしやすい
画像 | 9 | 1 | 6 | [5 empty] | 患者情報等の二重入力を軽減するため、各種放射線撮影装置との接続を行う
画像 | 9 | 1 | 7 | [5 empty] | 紹介予約患者の診察前予約・診察前検査への対応を行う
画像 | 9 | 1 | 8 | [5 empty] | 外来における一般撮影等の待ち患者一覧を電子カルテを用いて、ブロック受付等にて確認を行う
画像 | 9 | 2 | [6 empty] | システム別方針（以下の方針を踏まえ、提案を行うこと）
画像 | 9 | 2 | 1 | [5 empty] | 治療RIS側で入力したオーダ情報を電子カルテ、オーダリングシステム等に連携し、予約情報として確認できる仕組みを検討
画像 | 9 | 2 | 2 | [5 empty] | 電子カルテ端末との相乗りを実施
画像 | 9 | 2 | 3 | [5 empty] | 各種放射線治療装置にて作成した治療計画や総線量等を電子カルテにて参照可能
画像 | 9 | 2 | 4 | [5 empty] | 放射線治療に関する技師への指示を電子カルテにテキストにて自動反映
画像 | 9 | 2 | 5 | [5 empty] | 治療RISで入力した診察記事、造影CTに係る前処置、撮影方法等を電子カルテへテキストで連携可能
画像 | 9 | 2 | 6 | [5 empty] | コスト情報を電子カルテや医事会計システムへ連携
画像 | 9 | 2 | 7 | [5 empty] | 統計や患者台帳等の作成に必要なデータが抽出可能
画像 | 9 | 2 | 8 | [5 empty] | 学会等で指定のある登録項目がデータ抽出可能（部位別の放射線治療の実患者数や延実施件数等の集計に対応可能）
画像 | 9 | 2 | 9 | [5 empty] | 放射線治療部門情報システム（以下「治療RIS」という）は、放射線部門業務システム（RIS）とは独立した放射線治療部門専用システムであり、電子カルテ・病院情報システム（以下「HIS」という）や放射線治療装置、撮影装置と連携し、放射線治療業務における情報の一元管理ができるシステムであること
画像 | 9 | 2 | 10 | [5 empty] | 業務効率向上の観点から重複する記入項目がある場合、全ての共通項目を一括記入・編集出来る
画像 | 9 | 3 | [6 empty] | 機能要件
画像 | 9 | 3 | 1 | [5 empty] | 共通機能
画像 | 9 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 基本要件
画像 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | ハードウェアに係る仕様については、基本要件（主に「ハードウェア基本要件」が該当）に対応できること。 ※対応不可の仕様がある場合は対応方法等を検討するため、回答欄に記載すること
画像 | 9 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | セキュリティ
画像 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | パスワードは画面上ではアスタリスク等の代替文字で表示されていること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | パスワードは設定によりハッシュ化されて保存できること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 一定時間、システムが使用されていない場合、オートログアウト機能により自動的にログアウトしてシステムをロックできること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | ロックされた画面ではパスワードの再入力によるロックの解除、あるいは強制終了の選択ができること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 |  |  |  | 使用可能な機能はログインユーザの権限に応じて制御されること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | アカウント管理機能
画像 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | IDとパスワードによりユーザ認証が行われること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | ログインユーザの権限により使用できる機能が制限されること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 同一権限のユーザであれば画面の状態を保持したままユーザの切り替えを行えること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 他システムからIDとパスワードを引き継いで起動できること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 |  |  |  | 部門システムのユーザ認証について、以下の通り対応すること。 ・HIS相乗り端末の場合： 原則としてシングルサインオン（SSO）を実現すること。 SSO連携が困難な場合は、別途協議の上、代替手段を検討すること。 ・部門専用端末の場合： シングルサインオン（SSO）を実現すること。 SSO連携が困難な場合は、電子カルテシステムと部門システムのID・パスワードを自動的に同期し、２要素認証によるログイン処理が可能であること。 上記のユーザ認証が困難な場合は、別途協議の上、代替手段を検討すること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  | 監査証拠機能
画像 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | ユーザー操作の履歴を操作ログとして保存できること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 権限をもつユーザのみが操作ログを参照できること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 本システムの利用状況（利用主体別アクセス状況、利用時間等）を月次で報告出来ること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | クライアントに出力されたログファイルは古くなると圧縮されること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | クライアントで発生した予期せぬエラーはイベントログテーブルに出力されること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 |  |  |  | 検査実施情報の更新履歴が保存され、必要に応じて更新前と更新後の内容を照合できること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 5 |  |  |  |  | データ・システム連携
画像 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 |  |  |  | クライアントに出力されたログファイルは古くなると圧縮されること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 |  |  |  | クライアントで発生した予期せぬエラーはイベントログテーブルに出力されること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 |  |  |  | 検査実施情報の更新履歴が保存され、必要に応じて更新前と更新後の内容を照合できること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 6 |  |  |  |  | 操作機能
画像 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 |  |  |  | 各画面にてキーボードショートカットをサポートできること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 7 |  |  |  |  | 他システム連携機能
画像 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 |  |  |  | 診断画像を参照するため、PACSの画像ビューアを起動できること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 |  |  |  | 放射線治療ビューアシステム（RT-A）が導入されている場合、連携起動が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 |  |  |  | URL呼出や実行ファイル起動等により、他システム（電子カルテ、画像ビューア）の情報参照機能を起動するボタンを設定にて各画面に追加できること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 |  |  |  | 放射線治療報告書はHISもしくは放射線治療WEB参照システムから患者IDを指定して起動できること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 |  |  |  | 一覧画面または専用画面にて選択している患者のHIS画面を1操作で起動できること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 |  |  |  | 治療RISで発行した治療計画CT撮影オーダをHISへ送信できること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 撮影オーダの実施情報をHISへ送信できること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8 |  |  |  | 照射予約情報は治療RISで発行し、HISへ送信できること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 7 | 9 |  |  |  | 照射実施情報として実施情報、照射実施時コメントおよび会計情報をHISへ送信できること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 |  |  |  | 治療RIS上でHISに記録された看護記録情報が簡易に表示・検索できる機能を有すること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 7 | 11 |  |  |  | 最新の患者のステータス（外来、入院中、入院予定、退院予定）が電子カルテから当システムに反映されること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 7 | 14 |  |  |  | 治療RIS端末で電子カルテを開いた場合は、治療RIS画面も同時に展開させること。また、電子カルテからログアウトした際は、治療RISからもログアウトができること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 8 |  |  |  |  | 検索条件リスト機能
画像 | 9 | 3 | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 用途に応じた検索条件や表示項目がタブとして管理され、複数のタブを一つの画面に表示可能であること。タブの表示順序は変更可能であること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 |  |  |  | 検索条件、表示リストの項目は端末毎、タブ毎に初期値の設定ができること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 8 | 3 |  |  |  | 指定された検索条件の中で、一時的に変更したい条件はフィルタ条件としてタブに表示させることができ、画面を閉じること無く初期値に戻すことが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 |  |  |  | 検索条件は一時的に変更を行うことが多い条件は常に表示し、頻度の少ない条件は非表示とできること。非表示の検索条件も簡単な操作で表示できること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 8 | 5 |  |  |  | 検査項目等の選択肢の多い検索項目には、検索ボックスを用意し、フリーワード検索による部分一致での絞り込みができること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 8 | 6 |  |  |  | 画面起動時には、予め指定したタブの表示の指定が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 8 | 7 |  |  |  | タブの指定は複数端末、または、複数ユーザーものが一括で設定可能であること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 8 | 8 |  |  |  | リスト表示項目の詳細では以下を指定可能であること。 リスト出力項目、タイトル、順序、フォーマット、配置方向、幅、フォント名とサイズ
画像 | 9 | 3 | 1 | 8 | 9 |  |  |  | リスト表示項目の順序、幅はリスト上での変更をそのまま設定値として反映できること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 8 | 10 |  |  |  | リスト表示に於ける詳細では以下を指定可能であること。 タブ切り替え時の検索実行の有無、自動更新ボタン表示有無と初期有効可否と更新間隔、検索条件の自動初期化有無と自動初期化発動時間、固定列有無と列数、最終検索時刻の表示有無、検索結果件数表示有無、行罫線と列罫線の表示有無、行番号表示有無、行背景色（単色、ストライプ、ステータス依存）、ソート順
画像 | 9 | 3 | 1 | 9 |  |  |  |  | コメント入力機能
画像 | 9 | 3 | 1 | 9 | 1 |  |  |  | コメントはフリー入力に加えてコメントパターンからの入力ができること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 |  |  |  | コメントパターンの編集は、コメント入力が可能なユーザであればコメント入力欄から容易に呼び出し可能であること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 10 |  |  |  |  | その他
画像 | 9 | 3 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 現在運用中の放射線情報システムのデータを移行すること。 また移行元の移行費用も含めること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 日本国内において100施設以上の導入実績があること。 また、500床以上の施設への導入実績が30施設以上あること。
画像 | 9 | 3 | 1 | 10 | 3 |  |  |  | 大阪市内に1次サポート拠点があり、当院へサービス技術員を派遣できる体制を確保していること。
画像 | 9 | 3 | 2 | [5 empty] | 患者情報管理
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 患者情報管理
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 患者番号、患者氏名などの患者基本情報の新規登録および変更が可能な専用の画面を有すること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 患者の病棟名、室名、ベッド番号を入外情報として登録および参照が可能なこと。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 患者プロファイル情報として、以下のような項目を電子カルテと連携もしくは手入力できること。また患者プロファイルとして管理できる項目は追加や変更ができること。 看護区分、患者区分、救護区分、障害情報、感染情報、禁忌情報、 妊娠状態、死亡退院、体内金属、クレアチニン値等の血液データ、eGFR など
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | 患者プロファイル情報についてはHISから取得するものとRISで登録するものなどの管理が可能であること。またその更新日時を保持すること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 |  |  |  | 接続対象の電子カルテが対応出来る場合に最新の患者プロファイル情報をユーザが任意で取得し、画面に反映できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | 患者プロファイル情報のうち、RISで変更可能なものは各画面から更新することが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 |  |  |  | 患者に付随するコメントの入力ができること。コメントは種別毎に管理ができ、患者に永続的に付随するもの、特定の日付に付随するもの、特定の検査種に付随するものの入力、管理ができること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 |  |  |  | 患者に付随するシークレットコメントの入力、管理が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 |  |  |  | コメントはフリー入力に加えて定型コメントからの入力ができること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 |  |  |  | 定型コメントの編集は、コメント入力が可能なユーザであれば定型コメント選択欄から容易に可能であること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 |  |  |  | 上記の患者に関する情報を各画面で表示可能であること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |  |  | 患者は、患者カナ名、病棟、診療科等の条件により検索可能であること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 |  |  |  | デジタルカメラにて撮影した患者の顔画像を登録することができ、各画面に顔画像を表示できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 14 |  |  |  | 患者の顔画像の取り込み時にトリミングを行えること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15 |  |  |  | 患者情報を治療装置にオンライン通信で送信できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 16 |  |  |  | 患者の治療情報を1画面で表示でき、現在および過去の治療歴を参照することができる治療歴画面を表示できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 17 |  |  |  | 治療歴画面は、治療方針のサマリ、治療情報、治療進捗、業務進捗、報告書、画像・コメント・現病歴の情報、記事を表示できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 18 |  |  |  | 治療方針のサマリは、過去を含む治療方針のサマリが時系列に表示できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 19 |  |  |  | 治療情報は、原発部位情報、治療方針情報、プラン情報が表示できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 20 |  |  |  | 治療進捗は、治療部位ごとの治療部位ごとのオーダの進捗、実施コメントなどが表示でき、オーダの発行や中止などの登録ができること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 21 |  |  |  | 業務進捗は、患者説明や同意書の確認などの業務リストの表示と進捗を登録できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 22 |  |  |  | 報告書は、開始、経過、終了の報告書の登録ができること。また、WEB画面での報告書イメージの参照および印刷もできること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 23 |  |  |  | 画像・コメント・現病歴は、治療方針、プランに関する画像およびコメントが表示できること。 また、現状歴は患者単位で表示できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 24 |  |  |  | 記事は、医師記事、看護記録の登録が有害事象の登録とともに登録できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 25 |  |  |  | 患者情報として患者基本情報、プロファイル情報、紹介情報、患者メモ、患者画像、提出物の情報を登録、管理できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 26 |  |  |  | 患者基本情報は、患者ID、治療番号、氏名、呼出名、性別、生年月日、性別、住所、電話番号、重複がん情報、移動情報（歩行、車椅子、ストレッチャ）、告知有無を登録、管理できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 27 |  |  |  | 患者基本情報に表示される年齢は、年齢区分に応じて月齢・日齢で表示できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 28 |  |  |  | 呼出名は、匿名患者を別名で呼び出すことができるように一覧画面、患者個別画面に表示できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 29 |  |  |  | 重複がん情報は、重複がんの有無、疾患名，部位名、診断時期が登録できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 30 |  |  |  | プロファイル情報は感染情報、障害情報、禁忌情報、アレルギー情報、体内金属情報、検査情報の項目を登録できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 31 |  |  |  | 紹介情報は、患者の紹介元の施設情報（施設名、住所、紹介科、紹介医師）を２施設以上登録できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 32 |  |  |  | 患者メモは、患者に対するコメントを時系列で管理できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 33 |  |  |  | 患者画像は、患者の未整理の画像を登録、管理できること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 34 |  |  |  | 提出物管理は、患者へ提出する説明書などを印刷し、患者へ提出した日付および提出者の記録、管理ができること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 35 |  |  |  | 患者一覧画面にて選択された患者をダブルクリックすることにより、患者基本情報画面が表示でき、患者情報の登録が行えること。
画像 | 9 | 3 | 2 | 1 | 36 |  |  |  | 患者へ提出する説明書などは、登録、利用できること。
画像 | 9 | 3 | 3 | [5 empty] | 治療関連オーダ管理
画像 | 9 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | 治療関連オーダ管理
画像 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 接続対象の電子カルテが送信できる場合、放射線治療依頼、CTシミュレータ、X線シミュレータ、リニアックグラフィ等の治療関連オーダを受信できること。
画像 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 接続対象の電子カルテが送信できる場合、電子カルテ受信した治療関連オーダを治療情報に紐付け、治療情報と一元管理できること。
画像 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 治療関連オーダを放射線治療管理システムにて登録することも可能であること。
画像 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 |  |  |  | 接続対象の電子カルテが受信できる場合、治療照射オーダを電子カルテへ送信可能であること。
画像 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 |  |  |  | ガンマナイフ関連のオーダーは簡潔にできること。
画像 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 |  |  |  | ガンマナイフ治療オーダーを簡易的に作成出来る画面を有すること。
画像 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 |  |  |  | ガンマナイフ治療オーダー情報として、マスクかフレームの選択、治療回数、治療日時が登録できること。
画像 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 |  |  |  | 治療日時はマスク作成、フレーム装着、治療(回数分)を1週間カレンダーから選択できること。
画像 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 |  |  |  | マスク作成とフレーム装着は同じ時間に重複予約ができること。
画像 | 9 | 3 | 3 | 1 | 10 |  |  |  | フレーム装着と治療時間は重複予約できないようにすること。
画像 | 9 | 3 | 3 | 1 | 11 |  |  |  | 1週間カレンダーはマスクかフレームの治療かを判別できるように色分けできること。
画像 | 9 | 3 | 3 | 1 | 12 |  |  |  | 作成したガンマナイフ治療オーダ情報を治療ＲＩＳへ送信できること
画像 | 9 | 3 | 4 | [5 empty] | 治療依頼
画像 | 9 | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  | 治療依頼管理
画像 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 電子カルテから主治医から治療医へ向けてwebで治療の依頼をするための登録機能を治療RISとして有し、治療RISのライセンス問わずどの電子カルテ端末からも依頼が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 |  |  |  | 治療依頼の起動時に職員IDと患者IDを引数として主治医でログインされ、依頼日が1 年前～本日、依頼医がログインした主治医、患者番号で治療依頼リストが絞り込まれること。
画像 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 |  |  |  | 治療依頼の登録では疾患名、原発部位、病理組織、病期分類、治療部位、病歴・経過、方針、病名の告知等についてマスタ選択やフリーで入力できること。
画像 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 治療RISにて治療医が依頼された内容を確認して治療有無について回答でき、主治医にて登録された治療情報が該当患者の治療情報に反映される機能を有すること。
画像 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 |  |  |  | 主治医は治療依頼リストで治療医からの回答が確認できること。
画像 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 |  |  |  | HISとオンライン接続し、患者情報、治療依頼オーダ情報、撮影オーダ情報、照射予約情報、照射実施情報の連携ができること。
画像 | 9 | 3 | 4 | 1 | 7 |  |  |  | 患者情報は、患者ID、患者名、性別、年齢、生年月日、身長、体重、感染情報、障害情報、禁忌情報、アレルギー情報、体内金属情報などの検査情報をHISの連携仕様に準じて取得し、新規登録、変更できること。
画像 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 |  |  |  | 治療依頼オーダは依頼医がHIS上で入力した場合、放射線治療医が治療対象、治療対象外の放射線治療適用の可否を判定し、回答コメントとともにHISへ返信できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | [5 empty] | 治療情報管理機能
画像 | 9 | 3 | 5 | 1 |  |  |  |  | 治療情報管理
画像 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 治療情報管理は以下のような情報を管理されること。 治療管理情報：疾患に関する情報、治療方針、治療後の経過観察時の記録など 例. 治療依頼科/依頼医、治療担当医、治療方針、臨床診断名、原発部位、組織診断、 TNM分類、開始時PS、放射線治療完遂度、治療効果 など 治療計画情報：治療計画に関する情報、門情報、セットアップ情報、会計予定情報など 例. 治療方法、計画医、照射方法、照射部位、１回線量、計画総線量、照射回数、 1日の照射回数、治療曜日、開始日、終了日、治療装置、エネルギー、 門情報(門毎の線質、 ガントリー角度、コリメータ角度、MU など) セットアップ情報（固定具情報、セットアップ画像、セットアップコメント） 会計予定情報など
画像 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 |  |  |  | 治療情報管理を簡易ツリー形式で表示され、ツリー上の項目を選択することにより、 その情報の詳細情報が表示されること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 |  |  |  | 簡易ツリー上に進捗状況の表示ができること。進捗状況の内容は施設の運用に合わせて変更可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 |  |  |  | 治療情報管理の項目は施設で必要な項目の追加も可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 治療情報管理の項目はデータの種類に合わせたデータタイプ（テキスト形式、数値形式、日付形式、選択形式）の指定が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 |  |  |  | 治療情報管理の項目は入力方法（直接入力、リストからの選択、日付入力、チェックボックス形式、オプションボタン形式）、必須指定、デフォルト値の指定が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 |  |  |  | 治療情報管理の入力画面のレイアウトも設定により変更可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 |  |  |  | 治療情報管理の新規作成時はウィザード形式を使用し入力可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 |  |  |  | 治療情報管理の新規ウィザード、画面項目は入力値を引き継ぎ、デフォルト値を設定できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 |  |  |  | 治療情報管理画面で参照した患者を職員毎に登録しておき、アクセス履歴画面から選択できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 |  |  |  |  | 治療管理情報
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 |  |  |  | 原発部位情報の登録はICD-10コードマスタを使用して入力可能であること。 これら原発部位情報は疾患マスター情報により絞り込まれ登録が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 原発部位情報として、疾患名、疾患分類、原発部位コード、原発部位名、病理組織、TNM分類を入力できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 |  |  |  | 原発部位情報の登録は、テンプレート画面から登録できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |  |  |  | TNM分類は、３つの分類を登録できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 |  |  |  | 治療効果として放射線治療完遂度、一次効果、コメント、および有害事象などの登録が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 |  |  |  | キー画像の登録が可能であること。 キー画像に関しては、JPEG・PNG形式以外に、ファイルなど添付可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 |  |  |  | 治療方針情報、プラン情報に紐付けて、JPEG形式、PNG形式のキー画像を登録できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 |  |  |  | 治療方針情報、プラン情報に紐付けて、PDFファイル、リッチテキストファイル、Microsoft Word／Microsoft Excel／Microsoft PowerPointで作成したファイルを登録できること。 また、編集可能なファイルは、当該ファイルを編集し、再登録ができること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 9 |  |  |  | 原発部位情報、治療方針情報、プラン情報に紐付けて、コメントを登録できること。 登録したコメントは１画面で参照できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 10 |  |  |  | プラン情報は、治療方針に紐づくプラン一覧とプラン詳細、Field情報、セットアップ、チェックリスト、照射録のタブが表示され、当該プランの詳細情報を表示できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 11 |  |  |  | 登録したプラン情報に関し、特定の権限を持つユーザのみが確定できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 12 |  |  |  | プラン一覧は、治療種別、治療室、標的部位、照射方法、線量、回数が表示できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 13 |  |  |  | プラン詳細タブは、治療種別、治療室、線質、標的部位、照射方法、総線量、分割回数、1回線量、１日回数、治療期間、治療曜日、医師指示を登録できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 14 |  |  |  | Field情報タブは、治療装置に応じたField毎の情報（Field ID、照射術式、線質、線量率、MU、線量、病巣の深さ、ガントリー角度、Field SIZE、使用アクセサリなど）を登録できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 15 |  |  |  | Field情報は、照合記録システムまたは治療計画装置から取得した治療計画情報を反映できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 16 |  |  |  | セットアップタブでは、セットアップ情報、セットアップコメント、デジタルカメラなどの画像を登録できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 17 |  |  |  | セットアップ情報は、体位、枕、シェルなどを登録でき、入力した項目をプリセット登録できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 18 |  |  |  | セットアップ情報は、治療計画用CT撮影オーダに紐付けられたセットアップ情報と画像が反映できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 19 |  |  |  | チェックリストタブは当該プランのチェックリストを表示し、各項目の確認者を3名まで登録できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 20 |  |  |  | 治療報告書の種類は、治療開始報告書・治療変更報告書・治療終了報告書・治療予後報告の選択が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 21 |  |  |  | 治療報告書の登録がキー画像・照射情報付きで可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 22 |  |  |  | 治療報告書の印刷が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 23 |  |  |  | 作成された報告書は接続対象の電子カルテが参照対応出来る場合はWebブラウザを用いて参照、印刷が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 24 |  |  |  | 治療方針情報として、疾患名、プロトコール、治療種別、今回の治療、PS、KPS、今回の治療、治療方針、カテゴリー、治療開始時入外区分、担当医を入力できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 25 |  |  |  | 登録されたキー画像について、ダブルクリックの操作で専用画面を起動して表示し、画像比較ができること。また、各分割画面では拡大、縮小、移動の操作が行えること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 26 |  |  |  | 原発部位情報および治療方針情報のコメントは、登録日時、登録者が確認され、更新履歴を確認できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 27 |  |  |  | 照射録タブは当該プランの照射オーダの予定および実績を表示でき、実績は1回単位とField単位で表示できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 28 |  |  |  | 治療部位は、カテゴリー、部位、予定総線量、予定総回数を登録できること。 ※治療部位という階層が必要な認識ではなく、治療部位という項目の設置。
画像 | 9 | 3 | 5 | 2 | 29 |  |  |  | 原発部位と治療部位が同じ場合は、原発部位を1操作でコピーして治療部位として登録できること ※治療部位という階層が必要な認識ではなく、治療部位という項目の設置。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  | 治療計画情報
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 |  |  |  | 治療種類として外部照射、小線源、ガンマナイフの治療の管理ができること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 |  |  |  | 治療計画情報を表示し、新規計画作成、計画変更(分割計画変更)が可能なこと。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 照射方法・照射回数など定型パターンとして登録しておき計画作成時に定型パターンから登録できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 |  |  |  | 治療計画状況は、作成中・計画承認済・実施中・完了・休止・中止の管理が可能なこと。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |  |  |  | 治療計画状況が全ての照射オーダ完了時に自動的に完了になること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 |  |  |  | 照射部位情報の登録はICD-10コードマスタを使用して入力可能であること。 原発部位情報と照射部位情報が同じ場合入力値を引継ぎが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 |  |  |  | 治療計画情報として、1回線量、予定総線量、照射回数、照射曜日の有無、1日2回照射、累積線量管理、線種、装置の設定が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |  |  |  | 治療計画情報の１回線量と予定総線量をもとに照射回数が自動で算出 又は、治療計画情報の１回線量と照射回数をもとに予定総線量が自動で算出が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 9 |  |  |  | 治療計画システムよりDRR画像や線量分布図などのキー画像と登録が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 10 |  |  |  | 門情報は治療計画システムよりDICOM-RT Planの規格にて取り込むことが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 11 |  |  |  | セットアップ情報（固定具情報、セットアップ画像、セットアップコメント）の登録が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 12 |  |  |  | セットアップ情報は事前登録が可能で、計画に紐づけが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 13 |  |  |  | セットアップ情報のコメントはリッチテキストにて入力が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 14 |  |  |  | セットアップ情報の固定具情報は、バーコード認証が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 15 |  |  |  | 会計予定情報が登録可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 16 |  |  |  | 会計予定情報作成時、治療計画の照射技法にて管理料・治療料・固定具加算・専任加算・安全管理料などの候補の絞込みが可能であること
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 17 |  |  |  | 会計予定情報は、請求単位（1管理、1計画、1照射、1日）に登録が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 18 |  |  |  | 処方線量の登録が可能であり、1回線量、実績線量、累積線量は処方線量で管理できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 19 |  |  |  | 線量の単位をGy、cGyの２通りで管理することができる。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 20 |  |  |  | 業務TODOの登録が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 3 | 21 |  |  |  | 業務TODOの進捗確認が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 |  |  |  |  | 治療オーダの登録
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 |  |  |  | 治療計画情報にて指定された治療開始日、治療曜日、照射回数、1日の照射回数、治療機（複数対応）をもとに治療スケジュールを決定し、スケジュールに応じた一連の治療照射オーダが自動で作成可能なこと。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 |  |  |  | 治療休日マスタをもち、治療を行わない日はスケジュール対象外となること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 |  |  |  | 治療照射オーダの時間帯や曜日に予約数の調節を行ったり予約禁止枠の指定等が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 治療照射オーダの予約時間帯で予約を超過した場合、予約不可とする、あるいは警告表示を行うが予約は可能とするか、チェックなしかを設定にて指定可能なこと。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 治療関連オーダを登録する場合、診察開始～照射までの一連の放射線治療のフローにおいて必要となる情報（診察フラグ、照合撮影フラグ、照合撮影オーダ）を一括で登録可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 |  |  |  | 治療照射予約の最小時間枠は10分単位に調整でき、運用に合わせて装置毎に調整が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 |  |  |  | オーダ登録時は正しい操作者を記録するために直前に操作者の認証を行えること。認証されれば代行によるオーダ登録が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 |  |  |  | 予約時には治療室、予約開始日時、連続予約回数、オンコール対象の選択ができること。また、予約の変更は、1照射予約単位でドラッグ、アンド、ドロップ操作することにより、変更先日時へ移動できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 9 |  |  |  | 選択予約に対して、1操作にて当該予約の切り取り、以降同一時間帯予約切り取り、以降プラン内予約切り取り、以降すべての予約切り取りが方針単位で行えること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 10 |  |  |  | 治療RISからの照射予約取得時に他予約との重複を避けるための機能を有すること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 11 |  |  |  | 治療RISからの照射予約取得時に他予約との重複した場合は警告メッセージを表示し、治療RIS上で重複している検査を確認しながら予約変更ができること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 12 |  |  |  | プラン確定前に照射の仮予約ができること。治療RISで仮予約した時間に新たなオーダーがオーダリングシステムから重複して入力されないように電子カルテの予約枠への連携ができること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 13 |  |  |  | 照射オーダ発行時に電子カルテの予約との重複チェックを行うことができ、対象の患者の他の検査や予約と重複を避けることができること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 14 |  |  |  | 期間、患者ID、患者氏名、治療番号、部屋、担当医、未受付、呼出中、受付済、実施中、実施済、中止、休止の各進捗の検索条件にて、各オーダの検索、表示ができること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 15 |  |  |  | 一覧項目は予約日時、予約時間からの経過時間、呼出日時、受付日時、受付時間からの経過時間、受付番号、進捗、患者ID、患者氏名、生年月日、入外区分、搬送状態、病棟、治療・撮影室、オーダ種別、治療種別、依頼科、担当医などの各情報が表示できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 16 |  |  |  | 一覧に表示しているオーダは未受付、呼出中、受付済、実施中、実施済、中止、休止の各進捗に対応した背景色または文字色で表示できること。 なお、背景色または文字色は設定で変更でき、色も設定で変更できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 17 |  |  |  | 一覧に表示しているオーダを予定一覧として印刷およびCSV形式のファイルに出力できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 18 |  |  |  | 照射、撮影、治療依頼を一覧で表示できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 4 | 19 |  |  |  | 一覧で選択されたオーダの患者の治療カレンダー、患者カード、受付票などの帳票の印刷ができること。 また、印刷する帳票は端末単位で設定できること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |  | 承認機能
画像 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 |  |  |  | 治療計画情報の承認機能が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 |  |  |  | 治療計画情報の承認は治療医が2人、物理士２人まで登録できること。その際に腫瘍医と物理士について設定された人数の承認が登録されたことにより計画承認されたこととする。
画像 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 |  |  |  | 治療計画承認は権限をもつユーザのみが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 |  |  |  | １照射毎に確認のうえ照射許可を行う照射承認機能が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 照射承認は治療オーダの一覧を表示して行えること。 照射承認は複数の治療オーダを選択して一括で行うことも可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 |  |  |  | 照射承認は権限をもつユーザのみが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 6 |  |  |  |  | 積算情報の表示
画像 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 |  |  |  | 治療情報管理の治療管理、治療計画情報が選択されている場合、積算情報が表示されること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 |  |  |  | 積算情報は治療オーダ毎の回数、総日数、日付、予定線量、実績線量、積算線量の一覧が表示されること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 |  |  |  | 一覧は治療管理毎、治療計画毎に表示されるが、親計画と子計画といった関連が視覚的に把握できる表示となっていること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 |  |  |  | 引継元の治療計画の指定ができ、親計画と子計画といった関連付けができること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 7 |  |  |  |  | 照射情報の表示
画像 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 |  |  |  | 患者単位に治療カレンダーで3ヶ月間の治療予定、診察フラグ情報、照合撮影フラグ情報の表示が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 |  |  |  | 治療カレンダー上で診察フラグ情報、照合撮影フラグ情報の変更が可能なこと。
画像 | 9 | 3 | 6 | [5 empty] | 受付業務
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 |  |  |  |  | 受付機能
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 治療オーダもしくは放射線治療依頼、CTシミュレータ、X線シミュレータ、リニアックグラフィ等の治療関連オーダの受付を行う専用の画面を有すること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 |  |  |  | 上記、全般の「検索条件リスト」に対応していること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 |  |  |  | 検索条件としては、治療/検査依頼状況、患者番号、患者カナ名、治療/検査予定日、検査種、依頼科、入外区分、病棟等が使用可能であること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 |  |  |  | 受付リストには以下の項目が表示されること。 治療/検査依頼状況、患者番号、患者名、性別、検査時年齢、患者プロファイル情報、その他の患者付随情報、呼び出し状況、呼び出し日時、受付日時、治療/検査予定日時、治療/検査日時、検査種、治療/検査項目、検査室、依頼科、依頼医、その他の検査付随情報、患者コメント、当日コメント
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 |  |  |  | 受付リストは最大3つまでソート条件を指定可能であること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 受付画面では検索とリスト部分以外に、以下の情報が同一画面にまとまって表示され、リストの行を選択するだけでその情報を参照することが可能であること。 ・受け付けた検査の検査順（患者ナビ） ・当該患者の当日の他の検査の一覧
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 |  |  |  | さらに、以下の情報も同一画面にまとまって表示され、リストの行を選択するだけでその情報を参照であること。ただし、これらの情報は端末毎またはユーザー毎の権限により使い勝手が良いように自由に位置や表示・非表示を切り替えることが可能であること。 ・当該検査の患者情報（顔写真付） ・当該検査のオーダ詳細 ・検索条件範囲外の該当患者のオーダ情報（治療/検査歴/予定） ・治療/検査担当者への連絡のために当日のみ有効な患者コメント（当日コメント） ・治療依頼/管理情報
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 |  |  |  | 患者番号が不明な場合、患者を検索する機能を呼び出せること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 9 |  |  |  | 入院患者について、治療/検査のための呼出し依頼の連絡を行ったかどうかの呼出状況をリスト上にて入力可能なこと。この時、呼出時間も記録されること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 |  |  |  | 患者の呼び出し状況を一括で変更可能であること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 11 |  |  |  | 受付時、受付番号を発番すること。受付番号は、部門全体で日毎の連番、あるいは日毎かつ検査種毎の連番を設定にて指定できること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 12 |  |  |  | 受付処理は、単一患者を選択しての受付、あるいは複数の患者を一括で受付可能であること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 13 |  |  |  | 受付時、治療/検査項目毎に照射/検査室が割り振られること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 14 |  |  |  | 複数の検査を同時に受け付けた場合、検査室に対して自動で順序付けを行えること。順序付けを行うか否かは設定により指定できること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 15 |  |  |  | 受付時、設定により受付票が自動で出力可能であること。出力するか否かは設定により変更可能であること。また、これらの帳票は手動にて再出力することが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 16 |  |  |  | 割り振られた照射/検査室、治療/検査順は手動にて変更することが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 17 |  |  |  | 受付済の治療/検査の受付取消を行えること。この時、同時に受け付けた複数のオーダにて、一部のオーダが一時保存、実施済であっても未実施のオーダの受付取消が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 18 |  |  |  | 患者番号は、磁気カードやバーコードでの読み取り、または、手入力により指定可能であること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 19 |  |  |  | 患者番号の入力から治療/検査の検索はバーコードで行うことが可能であり、受付までの一連の操作もバーコードのみで実施することが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 20 |  |  |  | 受付処理を行う際に、警告メッセージとして以下のような状況の場合に、多彩な文字表現で注意を促す画面を表示すること。 ・当日他検査ある場合 ・体内金属がある場合 ・既知の強い造影剤副作用がある場合 ・患者プロファイルに基づく感染症がある場合や重篤な腎機能障害等がある場合
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 21 |  |  |  | 受付時に当日検査と直近検査間の禁則チェックを行えること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 22 |  |  |  | 禁則チェックの条件は専用の設定画面にてユーザ自身で設定できること。チェックの条件は警告レベルの指定が可能で、最も高い警告レベルのチェック条件に該当した場合には受付処理不可にできること。診断RISの検査の状況もチェック条件に使えること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 23 |  |  |  | 受付リスト表示の際に、照射オーダの時は下記のような制御が設定にて可能であること。 ・1日2部位照射の場合、すべての照射オーダに受付対象チェックを表示 ・1日2回照射の場合、予定時間の早い方のみに受付対象チェックを表示
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 24 |  |  |  | 受付済オーダを未受付に変更できること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 25 |  |  |  | 入院患者の患者呼出し確認ができ、呼出しをおこなった日時を記録・表示できること。
画像 | 9 | 3 | 6 | 1 | 26 |  |  |  | 一覧で選択されたオーダの患者の治療カレンダー、患者カード、受付票などの帳票の印刷ができること。 また、印刷する帳票は端末単位で設定できること。
画像 | 9 | 3 | 7 | [5 empty] | 治療業務
画像 | 9 | 3 | 7 | 1 |  |  |  |  | 治療業務
画像 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 |  |  |  | 放射線治療依頼情報、治療管理情報、治療計画情報が対象で表示される専用の治療ワークリストを有すること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 |  |  |  | 放射線照射情報が対象で表示される専用の照射ワークリストを有すること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 |  |  |  | 上記、全般の「検索条件リスト」に対応していること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 |  |  |  | ワークリストに表示する項目はエクスポート可能であること。 リスト出力項目、出力項目タイトル、出力項目表示順序、プレビュー、ファイル出力、印刷
画像 | 9 | 3 | 7 | 2 |  |  |  |  | 治療ワークリスト
画像 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 |  |  |  | 検索条件としては、患者番号、患者カナ、性別、入外、病棟、依頼日、依頼科、依頼医、予約種別、治療状況、治療計画状況、依頼回答作成有無、治療計画承認有無、門有無、スケジュール登録有無、会計予定入力有無、治療開始報告書作成有無、治療終了報告書作成有無、治療評価有無、放治初診日、治療開始予定日、治療終了予定日、原発部位大分類名、原発部位名、新患／再診、治療装置、治療方法、治療担当医を指定可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 |  |  |  | リストには、患者番号、患者氏名、患者カナ名、性別、入外、病棟、死亡、依頼科、依頼医、治療管理名、治療管理状況、治療番号、担当医、放治初診日、疾患名、原発部位大分類名、原発部位名、原発部位側性名、病理組織名、治療開始日、治療終了日、TNMG/Stage、今回の治療、PS、照射開始時年齢、新患/再患、依頼回答作成有無、疾患登録有無、計画撮影オーダ発行有無、治療計画承認有無、門有無、スケジュール登録有無、会計予定入力有無、治療開始有無、管理料請求有無、治療開始報告書作成有無、治療終了報告書作成有無、治療評価有無などの表示が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 2 | 3 |  |  |  | 治療ワークリスト画面では検索とリスト部分以外に、以下の情報が同一画面にまとまって表示され、リストの行を選択するだけでその情報を参照可能であること。ただし、これらの情報は端末毎またはユーザー毎の権限により使い勝手が良いように自由に位置や表示・非表示を切り替えることが可能であること。 ・当該治療の患者情報（顔写真付） ・当該治療の治療依頼/管理情報 ・当該治療患者の治療ダイアリー ・当該治療の治療一覧
画像 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 |  |  |  | 選択行の情報に対して、治療情報管理画面に遷移可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 |  |  |  | バーコード入力により入力された患者番号をもとに検索を行い、情報が存在した場合、該当の患者情報のみのリストに絞り込まれること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 |  |  |  | 他端末にて治療情報管理画面が開かれている治療依頼を開こうとした場合、参照モードで開くことが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 2 | 7 |  |  |  | 選択行の情報に対して、患者コメント入力、新規治療依頼登録、照射予約、治療撮影予約登録が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 2 | 8 |  |  |  | 選択行の情報に対して画像システムを呼び出すことが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 |  |  |  | 選択行の情報に対して他システムを呼び出すことが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 2 | 10 |  |  |  | 治療回答、計画撮影登録、疾患登録、治療計画登録、治療計画承認、治療評価、報告書作成等の進捗確認が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 |  |  |  |  | 照射ワークリスト
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 |  |  |  | 検索条件としては、患者番号、性別、入外、病棟、予定日、依頼科、依頼医、入外区分、検査室、照射状況、治療予約種別、治療装置、照合撮影承認状況、診察、照合、検査種、検査項目、呼出を指定可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 |  |  |  | リストには、患者番号、患者氏名、年齢、病棟、検査時病棟、呼出、呼出日時、呼出者、搬送状態、検査時搬送状態、治療管理状況、計画名、計画ID、計画状況、計画医、担当指導医、計画承認状況、計画承認医、計画コメント、照射部位大分類、照射部位、照射方法、特殊照射、分割照射、計画開始日、計画終了日、回数/総回数、実施線量/累積総線量、変更計画有無、治療装置、受付日時、受付経過時間、受付番号、照射状況、照射承認状況、照射承認医、検査種、治療項目、検査日時、オーダコメント、同日他検査、診察フラグ、照合フラグ、照合撮影承認状況、照合承認者、照合承認日時、照合撮影承認・再撮コメント、セットアップ登録、会計予定、管理料請求済み、門情報取得などの表示が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 |  |  |  | 入院患者について、治療のための呼出し依頼の連絡を行ったかどうかの呼出状況をリスト上にて入力可能なこと。この時、呼出時間も記録されること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |  |  |  | 照射ワークリスト画面では検索とリスト部分以外に、以下の情報が同一画面にまとまって表示され、リストの行を選択するだけでその情報を参照可能であること。ただし、これらの情報は端末毎またはユーザー毎の権限により使い勝手が良いように自由に位置や表示・非表示を切り替えることが可能であること。 ・当該治療の患者情報（顔写真付） ・当該治療の治療依頼/管理情報 ・当該治療の照射リスト ・当該治療のセットアップ情報 ・当該治療患者の治療ダイアリー ・当該治療の治療タイムライン ・治療担当者への連絡のために当日のみ有効な患者コメント（本日コメント） ・当該治療の同じ日の他の検査の一覧（当日他検査） ・オーダコメント（治療時コメントなど） ・当該治療の会計歴 ・当該治療の照射時位置合せ情報一覧
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 |  |  |  | 選択行の情報に対して、照射実施画面に遷移可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 |  |  |  | 設定により、未受付の治療を選択して照射実施画面へ遷移することが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 |  |  |  | バーコード入力により入力された患者番号をもとに検索を行い、情報が存在した場合、該当の患者情報のみのリストに絞り込まれること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 8 |  |  |  | 他端末にて照射実施画面が開かれている治療を開こうとした場合、警告が表示されて開くことができない制御が行われていること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 9 |  |  |  | 選択行の情報に対して、患者/当日/オーダコメント入力、治療情報管理画面起動、治療スケジュール画面起動、治療/検査歴画面起動、治療撮影予約登録が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 10 |  |  |  | 選択用の情報に対して、受付処理、一括受付処理、受付取り消し処理、一括受付取り消し処理が別画面に遷移することなく実行可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 11 |  |  |  | 受付処理を行う際に、警告メッセージとして以下のような状況の場合に、多彩な文字表現で注意を促す画面を表示すること。 ・当日他検査ある場合 ・体内金属がある場合 ・既知の強い造影剤副作用がある場合 ・患者プロファイルに基づく感染症がある場合や重篤な腎機能障害等がある場合
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 12 |  |  |  | 治療完了している情報は、実績の修正が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 13 |  |  |  | 選択行の情報に対して画像システムを呼び出すことが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 14 |  |  |  | 選択行の情報に対して他システムを呼び出すことが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 15 |  |  |  | 照射実施画面へ遷移する際に、警告か確認メッセージとして以下のような状況の場合に、多彩な文字表現で注意を促す画面を表示すること。 ・同日に複数照射オーダがある場合 ・治療計画未承認である場合 ・照射オーダ未承認である場合 ・計画実績積算線量が計画予定線量を超過した場合 ・初回照射日以降に計画情報が変更した場合 ・開始時アラート、予約コメントの登録がある場合 ・照射予約日と操作日が異なる場合 ・同姓チェック、同姓同名チェックがある場合
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 16 |  |  |  | 受付時、自動で受付票の出力が可能であること。出力するか否かは設定により変更可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 17 |  |  |  | 受付票を手動で再出力することが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 18 |  |  |  | 照射ワークリストと照射実施画面を同時に表示でき、次の患者の治療情報の参照などが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 19 |  |  |  | 治療計画情報取得、セットアップ情報登録、会計予定登録等の進捗確認が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 20 |  |  |  | 治療中診察有無の確認が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 21 |  |  |  | 照合撮影有無の確認が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 22 |  |  |  | 治療担当医が照合撮影の承認が可能であること。 承認時はコメント、キー画像の登録も可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 23 |  |  |  | 治療担当医が照合撮影の再撮影指示が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 24 |  |  |  | 撮影オーダの実施が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 25 |  |  |  | 撮影オーダを選択し検査実施画面へ遷移する際に、検査開始時の確認ミスを防ぐための検査開始時チェックを行えること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 26 |  |  |  | 検査開始時チェックの条件は専用の設定画面にてユーザ自身で設定できること。チェックの条件は警告レベルの指定が可能で、最も高い警告レベルのチェック条件に該当した場合には検査開始に進むことができないようにできること。診断RISの検査の状況もチェック条件に使えること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 27 |  |  |  | 診察状況を任意に変更可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 28 |  |  |  | 診断RISで管理している検査の状況が参照できること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 3 | 29 |  |  |  | 電子カルテから受信した患者区分情報とは別に、患者区分情報として右クリックメニューにて障害、歩行状態、特記事項の3種類が登録できる機能を有すること。またワークリストに登録した情報がアイコンで表示可能なこと。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 |  |  |  |  | 検査ワークリスト/検査実施
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 |  |  |  | 治療依頼、治療計画撮影、照合撮影の実施管理が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 |  |  |  | 治療計画撮影後に、事前セットアップ情報の登録が可能なこと。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 |  |  |  | 接続対象の装置が受信できる場合は治療計画撮影装置、照合撮影装置とDICOM-MWM等で患者情報の送信が可能なこと。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 |  |  |  | 実施者・施行医・看護師は設定で入力可能な人数の指定が行え、また、直前の検査での入力内容をデフォルト値とするか否かを設定にて指定可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 |  |  |  | 未検査の検査項目に対してデフォルトとして設定されている検査条件、会計情報（物品、手技、加算等）が初期値として表示可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 |  |  |  | デフォルトの使用物品のセットを作成でき、実施時にセットを選択することにより会計情報（物品手技加算情報）の一括入力が可能であること。このセットは検査種毎あるいは共通のものに分類できること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 7 |  |  |  | 会計情報のバーコード入力が可能であること。また、GS1-128形式のバーコードにも対応し、ロット番号と有効期限を取り込むことが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 |  |  |  | 検査実施完了時に未実施の検査が存在する場合、自動的に実施済で保存される動作と、検査完了ボタンが押せないような制御行う動作を設定にて切替可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 9 |  |  |  | 実施済の検査の実施情報を修正することが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 10 |  |  |  | 入力した内容を一時的に保存し、検査実施画面を閉じる機能を有すること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 11 |  |  |  | 修正した実施情報を電子カルテに送信を行うか否かを画面上で選択可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 12 |  |  |  | 上記以外は、放射線情報システム標準要求仕様書の検査業務に対応していること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 13 |  |  |  | 撮影オーダを選択し検査実施画面へ遷移する際に、検査開始時の確認ミスを防ぐための検査開始時チェックを行えること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 14 |  |  |  | 検査開始時チェックの条件は専用の設定画面にてユーザ自身で設定できること。チェックの条件は警告レベルの指定が可能で、最も高い警告レベルのチェック条件に該当した場合には検査開始に進むことができないようにできること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 15 |  |  |  | 検査実施完了時に、検査完了時の確認ミスを防ぐための検査完了時チェックを行えること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 16 |  |  |  | 検査完了時チェックの条件は専用の設定画面にてユーザ自身で設定できること。チェックの条件は警告レベルの指定が可能で、最も高い警告レベルのチェック条件に該当した場合には検査完了ができないようにできること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 17 |  |  |  | オーダー一覧画面で選択された治療計画用CT、照合の撮影オーダの実施が登録できる撮影実施詳細画面を表示できること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 18 |  |  |  | オーダー一覧画面から撮影実施詳細画面へ展開した際、指定された患者プロファイルがある場合に確認画面が表示されること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 19 |  |  |  | 部位情報、依頼情報、管電圧、管電流の撮影情報、薬剤、機材情報およびセットアップ情報を登録できること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 4 | 20 |  |  |  | 撮影時の患者体位、使用した枕、シェル、固定具などのセットアップ情報とデジタルカメラなどで撮ったセットアップ画像を登録できること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 |  |  |  |  | 治療実施
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 |  |  |  | 治療実施に最適化された、放射線治療専用の実施画面を有すること。また外部照射、ブラキ、RALS、ガンマナイフ各治療種類に応じた治療実績の登録が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 |  |  |  | 治療実施画面では以下の情報がウィンドウ毎にまとまって表示され、ウィンドウの配置および表示・非表示をクライアント毎で設定可能であること。 ・当該治療の患者情報（顔写真付） ・当該治療の計画一覧 ・当該治療のセットアップ情報（編集可） ・当該治療の門実績情報（編集可） ・当該治療の小線源情報（編集可） ・当該治療患者の治療ダイアリー ・当該治療の照射時位置合せ情報一覧（編集可） ・当該治療の同じ日の他の検査の一覧（当日他検査） ・オーダコメント（治療時コメントなど） ・当該治療の会計情報（編集可） ・当該治療の実施記録（実施日時、治療装置、治療室、実施者など）
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 |  |  |  | 接続対象の治療装置が対応可能な場合は接続を行い、治療装置へ治療開始の通知が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 |  |  |  | 接続対象の治療装置が対応可能な場合は接続を行い、治療装置より照射結果情報を受け取ることが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 |  |  |  | 複数の治療計画の同時実施が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 |  |  |  | 開始した治療実施を受付済みに戻すことが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 |  |  |  | 治療実施内容を一時的に保存することが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 |  |  |  | 実施済の治療実施の実施情報を修正することが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 9 |  |  |  | 治療担当医が照合撮影の承認が可能であること。 承認時はコメント、キー画像の登録も可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 10 |  |  |  | 治療担当医が照合撮影の再撮影指示が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 11 |  |  |  | 治療実施時の実施者（技師、施行医、看護師）の登録が複数登録可能であること。 登録人数は設定で変更可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 12 |  |  |  | 治療実施時の実施者を下記のパターンで設定可能であること。 ・前回値を使用 ・前回値を使用するが、日が変わるとリセット ・システムログイン者を使用
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 13 |  |  |  | 会計情報作成時に下記のパターンで設定が可能であること。 ・治療計画時に作成した会計予定を使用 ・前回の治療実施にて登録した情報をデフォルト値として表示 ・照射項目で会計情報のデフォルト値を設定
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 14 |  |  |  | 一連の治療実施で既に会計済の手技加算情報を一覧で表示可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 15 |  |  |  | 治療実施を中止することが可能であること。 中止時には、コメント登録、照射オーダ調整（後続計画も含む）も同時に可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 16 |  |  |  | 治療実施完了時、同時に複数の計画を実施している場合は完了確認が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 17 |  |  |  | 治療実施完了時、会計項目の上限、下限チェックが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 18 |  |  |  | 治療実施完了時、照射実績の未登録チェックが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 19 |  |  |  | 照射時位置合せ情報一覧（IGRTの時）の登録管理が可能であること。 ・実施者、施行医、日時の登録が可能 ・照合方法、パラメータは施設に合わせて設定が可能 ・パラメータ登録と同時にキー画像登録も可能 ・登録した結果で平均値/グラフ表示が可能 ・登録した結果をCSV出力可能
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 20 |  |  |  | 診断RISで管理している検査の状況が参照できること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 21 |  |  |  | brachyの実績登録ではシード線源の出庫、入庫、個数等の情報の登録が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 22 |  |  |  | RALSの実績登録では照射実績の取込みに併せて自動で画像の取込みも可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 23 |  |  |  | ガンマナイフの実績登録ではTarget毎に登録が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 24 |  |  |  | ガンマナイフの実績登録時に複数回照射している場合前回値を読み込むことが出来ること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 25 |  |  |  | オーダー一覧画面で選択された照射オーダの実施が登録できる実施詳細画面を表示できること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 26 |  |  |  | プラン情報の確定がされていない照射オーダに関しては、実施詳細画面に展開できないよう制御できること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 27 |  |  |  | オーダー一覧画面から実施詳細画面した際、患者認証画面を表示できること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 28 |  |  |  | 患者認証画面では、顔写真、患者IDによる本人確認ができ、固定具のバーコードによる認証、プランに対する指示情報の確認ができること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 29 |  |  |  | 照射中に追加された固定具のセットアップ情報を追加登録ができ、プラン情報で管理している情報とマージ管理ができること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 30 |  |  |  | 実施情報としてコメントおよび照射実施時の医師1名、技師3名、看護師2名を登録できること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 31 |  |  |  | 治療終了操作にて、外照射の場合、Field（門）毎の実施情報を登録できること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 32 |  |  |  | 会計情報作成時、管理料、治療料、固定具加算、治療専任加算、IGRT加算、呼吸性移動対策加算、外来加算、医療安全管理料2が設定した条件で算定チェックがつくこと。また、手動で選択できること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 33 |  |  |  | 会計の履歴が確認できること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 34 |  |  |  | 受付済患者の一覧表示ができ、画面を切り替えることなく次の治療患者の照射情報を確認できること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 5 | 35 |  |  |  | 複数プランを一括実施した場合、治療料の高い部位を自動的に1部位目に設定し、次に治療料の高い部位を自動的に2部位目に設定できること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 6 |  |  |  |  | 照射室セットアップ
画像 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 |  |  |  | 操作室での患者選択に連動し、治療室内の治療RISに選択した患者の照射室セットアップ情報を自動で表示可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 6 | 2 |  |  |  | 照射室セットアップ画面には治療室内での作業に必要なセットアップ情報などを見やすいレイアウトにて表示が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 7 |  |  |  |  | 計画ワークリスト
画像 | 9 | 3 | 7 | 7 | 1 |  |  |  | 検索条件としては、治療状況、治療計画状況、患者番号、性別、入外、病棟、依頼日、依頼科、依頼医、開始予定日、終了予定日、原発部位大分類名、原発部位名、新患／再診、治療方法、治療担当医、治療開始日、治療終了日、治療装置、業務TODO予定日、業務TODO予定者、業務TODO実施日、業務TODO実施者、業務TODO状況、業務TODO項目を指定可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 7 | 2 |  |  |  | リストには、患者番号、患者氏名、患者カナ名、性別、患者汎用情報、入外、患者コメント、患者コメント有無、生年月日、搬送状態、患者病棟、患者病室、治療生死最終確認日、治療番号、依頼科、依頼医、治療管理名、治療管理状況、担当医、放治初診日、疾患名、原発部位大分類名、原発部位名、原発部位側性名、治療開始日、治療開始予定日、治療終了日、治療終了予定日、今回の治療、PS、照射開始時年齢、新患/再患、管理コメント、治療管理汎用情報、計画名、計画状況、計画承認状況、計画承認医、計画医、担当指導医、計画開始日、計画終了日、計画予定線量、回数、照射部位大分類、照射部位、線量・エネルギー、線量名、エネルギー名、1回線量、照射方法、特殊照射、照射予定回数、照射実施済回数、照射実施済線量、累積実施済回数、累積実施済線量、線量(累積)、門有無、セットアップ登録、治療計画汎用情報、TODO予定日/予定者、TODO実施日/実施者、TODO状況マーク などの表示が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 |  |  |  | 計画ワークリスト画面では検索とリスト部分以外に、以下の情報が同一画面にまとまって表示され、リストの行を選択するだけでその情報を参照可能であること。ただし、これらの情報は端末毎またはユーザー毎の権限により使い勝手が良いように自由に位置や表示・非表示を切り替えることが可能であること。 ・当該治療の患者情報（顔写真付） ・当該治療の治療依頼/管理情報 ・当該治療の照射リスト ・当該治療のセットアップ情報 ・当該治療患者の治療ダイアリー ・当該治療の治療タイムライン ・当該治療の治療画像一覧 ・当該治療の会計歴 ・当該治療の計画情報
画像 | 9 | 3 | 7 | 7 | 4 |  |  |  | バーコード入力により入力された患者番号をもとに検索を行い、情報が存在した場合、該当の患者情報のみのリストに絞り込まれること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 |  |  |  | 選択行の情報に対して、治療情報管理画面に遷移可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 |  |  |  | 他端末にて治療情報管理画面が開かれている治療依頼を開こうとした場合、参照モードで開くことが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 選択行の情報に対して、患者コメント入力、照射予約、治療撮影予約登録が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 7 | 8 |  |  |  | 選択行の情報に対して画像システムを呼び出すことが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 7 | 9 |  |  |  | 選択行の情報に対して他システムを呼び出すことが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 7 | 10 |  |  |  | 業務TODOの登録が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 7 | 7 | 11 |  |  |  | 業務TODOの進捗確認が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 8 | [5 empty] | 治療タイムライン
画像 | 9 | 3 | 8 | 1 |  |  |  |  | 治療タイムライン
画像 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 |  |  |  | 治療患者の治療スケジュールおよび進捗状況がタイムライン形式で表示可能であること。
画像 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 |  |  |  | 治療タイムラインには治療計画毎の照射回数（完了/予定)、治療終了日、実績線量、積算線量が表示可能であること。
画像 | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 |  |  |  | 治療タイムラインは縦軸に治療ダイアリー、治療診察、撮影オーダ、治療計画、横軸に日付が展開され、日毎の予定および実施状況がアイコンで表示可能であること。
画像 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 |  |  |  | 治療タイムライン機能は共通機能として各画面にて表示可能であること。
画像 | 9 | 3 | 9 | [5 empty] | 治療スケジュール
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 |  |  |  |  | 治療スケジュール
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 |  |  |  | 治療室毎に治療スケジュールの管理が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 |  |  |  | 治療スケジュール枠の時間単位は設定可能であること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 |  |  |  | 治療スケジュール画面では治療室毎のスケジュールを1～3週単位、日単位で表示でき、 治療計画開始、治療計画終了、特殊照射の情報を付加して患者一覧表示が可能であること。 また、ツールチップで詳細情報の確認が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 4 |  |  |  | 特殊照射の表示対象は、設定にて変更可能であること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 |  |  |  | 患者の治療進捗状況によりスケジュール内の一覧の背景色の色が変化し、視覚的に患者毎の治療進捗状況が把握可能であること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 |  |  |  | 予定の切り取り、貼り付け、ドラック＆ドロップが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 7 |  |  |  | 治療撮影予約の変更が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 8 |  |  |  | 治療照射の一括変更が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 |  |  |  | 治療照射の中止、一括部屋中止が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 10 |  |  |  | 治療照射の削除、一括削除が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 11 |  |  |  | 治療照射の予約コメントの登録、編集が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 12 |  |  |  | 治療スケジュールの稼働/非稼働の設定が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 13 |  |  |  | 仮オーダの場合、表示色を差別化できること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 14 |  |  |  | 仮オーダの削除、一括削除、変更が可能であること。変更削除時に仮オーダの修正情報が電子カルテに反映されること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 15 |  |  |  | 週単位、月単位の予定表が表示できること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 16 |  |  |  | 各オーダは、開始時間、患者氏名、部位、プランIDなどが表示できること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 17 |  |  |  | 予約枠は最小10分単位で調整でき、運用により、時間帯毎に予約枠時間を設定できること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 18 |  |  |  | 休日及び照射禁止日の設定ができ、休日、禁止日として設定した日は連続予約の際に予約日の対象外にできること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 19 |  |  |  | 予約時には治療室、予約開始日時、連続予約回数、オンコール対象の選択ができること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 20 |  |  |  | 予約の変更は、1照射予約単位でドラッグ、アンド、ドロップ操作により、変更先日時へ移動できること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 21 |  |  |  | 選択予約に対して、1操作にて当該予約の切り取り、以降同一時間帯予約切り取り、以降プラン内予約切り取り、以降すべての予約切り取りが方針単位でできること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 22 |  |  |  | 予定表では、日付ごとに部内連絡事項、繰り返し予定および撮影オーダ、照合撮影オーダ、プラン開始オーダ、プラン終了オーダ、特殊照射オーダ、リハーサルオーダが表示できること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 23 |  |  |  | オーダ項目は、表示および非表示を設定でき、表示するオーダ項目をプリセットとして登録できること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 24 |  |  |  | 特殊照射の表示対象は、マスタ設定で設定できること。
画像 | 9 | 3 | 9 | 1 | 25 |  |  |  | 週単位の予約専用画面にてプラン毎の複数の照射予約が1操作でできること。
画像 | 9 | 3 | 10 | [5 empty] | 治療ダイアリー
画像 | 9 | 3 | 10 | 1 |  |  |  |  | 治療ダイアリー
画像 | 9 | 3 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 治療患者単位に医師記録、看護記録、物理士記録、技師記録を入力でき、情報を共有することが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 10 | 1 | 2 |  |  |  | 医師記録と看護記録には有害事象登録が可能であること
画像 | 9 | 3 | 10 | 1 | 3 |  |  |  | 治療ダイアリーの種類により入力/参照可能なユーザを限定することができ、医師間のみ、看護師館のみ、技師間のみでの共有事項といった使用方法が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 10 | 1 | 4 |  |  |  | 治療ダイアリー保存時の内容は全て履歴として保存されていること。
画像 | 9 | 3 | 10 | 1 | 5 |  |  |  | 治療ダイアリー機能は共通機能として各画面にて表示可能であること。
画像 | 9 | 3 | 10 | 1 | 6 |  |  |  | 治療ダイアリーの内容を電子カルテ/オーダリングシステムへ送信可能であること。
画像 | 9 | 3 | 11 | [5 empty] | 治療Web表示
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 |  |  |  |  | 治療Web表示
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 1 |  |  |  | 治療情報の詳細を院内の他部門に公開するための専用の画面を有すること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 2 |  |  |  | WEBブラウザはMicrosoft Windows EdgeもしくはChromiumにて動作すること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 3 |  |  |  | 電子カルテがブラウザ等を用いてURL連携での起動が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 4 |  |  |  | 治療管理情報、治療画像情報、治療スケジュール、治療報告書の参照が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 5 |  |  |  | 治療情報の最新の進捗状況の参照が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 6 |  |  |  | 仮オーダの照射予約も含めリストで照射予定、進捗が参照可能であること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 7 |  |  |  | 患者IDを指定することにより、URL連携にてHISからの呼出しできること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 8 |  |  |  | 放射線治療医が作成した開始、経過、終了の各報告書を、ポータルサイトを介して配信できること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 9 |  |  |  | 照射部位毎記載される照射部位、照射線量（累積／予定）、照射開始日、終了予定日、日々の照射情報からなる照射サマリをポータルサイトを介して配信できること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 10 |  |  |  | 放射線治療計画装置からDICOM-RT Plan、DICOM-RT Dose、DICOM-RT Structure Set、DICOM CT画像を取得し、治療計画装置を用いずとも治療計画時の線量分布の表示がCT画像と連携しできること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 11 |  |  |  | 同一画面上で、線量分布と検査画像（MRIなど）が表示できること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 12 |  |  |  | Beams eye View、アキシャル、サジタル、コロナル画像表示ができること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 13 |  |  |  | DVHの表示ができること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 14 |  |  |  | 日本語による表記ができること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 15 |  |  |  | 治療RISと連携し、治療RISから指定したプランの線量分布表示ができること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 16 |  |  |  | 治療RISと連携し、当該患者の線量分布、治療前CT画像、最新CT画像のような治療専用レイアウトで表示できること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 17 |  |  |  | 治療計画装置と接続を行い、画像およびDICOM-RT Plan、DOSE、Structure Set、CTシミュレータ画像の取得・保管・管理ができること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 18 |  |  |  | 受信したDICOM画像はDICOMオリジナル画像（可逆圧縮）で画像保存用ディスクストレージ内に保存できること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 19 |  |  |  | 放射線治療装置と接続を行い、照合画像、CBCT画像の取得・保管・管理ができること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 20 |  |  |  | 治療部門で発生する画像をPACSにストレージする機能を有すること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 21 |  |  |  | 画像ビューアを起動し、当該患者のDICOM画像、線量分布図が参照ができること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 22 |  |  |  | 画像ビューアと連携し、RT-Vに保管されているDICOM画像をキー画像にして添付できること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 23 |  |  |  | 画像ビューアと連携し、RT-Vに保管されている線量分布情報を表示し、キー画像として添付できること。
画像 | 9 | 3 | 11 | 1 | 24 |  |  |  | 報告書、照射実績、照射予定一覧のWebによる参照ができること。
画像 | 9 | 3 | 12 | [5 empty] | 治療ホワイトボード
画像 | 9 | 3 | 12 | 1 |  |  |  |  | 治療ホワイトボード
画像 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 |  |  |  | 放射線腫瘍科カンファレンス及び脳外科カンファレンスという2種類のカンファレンス時に治療計画や照射の進行状況などを参照するための専用の機能を有すること。
画像 | 9 | 3 | 12 | 1 | 2 |  |  |  | 放射線腫瘍科カンファレンスは治療計画・位置決めCT、治療開始患者、計画変更患者、伝言掲示板の表示が可能で、伝言掲示板は放射線腫瘍科カンファレンス画面上で任意の登録が可能であること。表示内容がA4横で印刷可能であること。
画像 | 9 | 3 | 12 | 1 | 3 |  |  |  | 脳外科カンファレンスはガンマナイフ向けのMR・CT・血管造影及びマスクシステムフレームシステム、マスク治療患者、フレーム治療患者、終了患者、伝言掲示板の表示が可能で、伝言掲示板は脳外科カンファレンスと画面上で任意の登録が可能であること。表示内容がA4横で印刷可能であること。
画像 | 9 | 3 | 12 | 2 |  |  |  |  | カンファレンス機能
画像 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 |  |  |  | 期間、新患、撮影、プラン開始日、プラン終了予定日、確定区分（未確定プラン、確定済プラン）、の各情報にて検索ができること。
画像 | 9 | 3 | 12 | 2 | 2 |  |  |  | 該当のプラン情報一覧には治療番号、患者ID、患者氏名、年齢、性別、入外区分、病棟名、診療科名、治療担当医が表示できること。
画像 | 9 | 3 | 12 | 2 | 3 |  |  |  | プラン一覧に表示されている情報を選択することにより、該当する患者のプラン一覧が表示できること。
画像 | 9 | 3 | 12 | 2 | 4 |  |  |  | カンファレンスを行った治療計画毎にのカンファレンス記録およびカンファレンス出席者の入力ができること。
画像 | 9 | 3 | 12 | 2 | 5 |  |  |  | カンファレンスを行った全てのプランについて、1件の議事録としてまとめ、議事録帳票を印刷できること。
画像 | 9 | 3 | 13 | [5 empty] | ブラキ線源管理
画像 | 9 | 3 | 13 | 1 |  |  |  |  | ブラキ線源管理
画像 | 9 | 3 | 13 | 1 | 1 |  |  |  | ブラキで使用する線源の管理機能を有し、線源の受入、廃棄情報が登録可能であること。
画像 | 9 | 3 | 13 | 1 | 2 |  |  |  | 登録された線源情報がブラキの実施時の線源情報として選択可能であること。
画像 | 9 | 3 | 13 | 1 | 3 |  |  |  | 登録された線源情報及び実施情報から受入・払出帳簿、使用帳簿、退出記録表の帳票が線源管理画面から出力可能であること。
画像 | 9 | 3 | 14 | [5 empty] | 照射時間登録
画像 | 9 | 3 | 14 | 1 |  |  |  |  | 照射時間登録
画像 | 9 | 3 | 14 | 1 | 1 |  |  |  | トモセラピーとガンマナイフとTure Beamの照射情報を管理するためのカウンターに表示された累計の照射時間の登録機能を有すること。
画像 | 9 | 3 | 14 | 1 | 2 |  |  |  | トモセラピー用の登録画面ではTreatmentTimeとimageTimeの開始時と終了時の値を登録可能であること。登録画面の開始時のTreatmentTimeとimageTimeについては登録済みの直近の終了時の値を初期表示すること。
画像 | 9 | 3 | 14 | 1 | 3 |  |  |  | ガンマナイフ用の登録画面ではTreatmentTimeの開始時と終了時の値を登録可能であること。登録は時分秒で登録可能であること。登録画面の開始時のTreatmentTimeについては登録済みの直近の終了時の値を初期表示すること。
画像 | 9 | 3 | 14 | 1 | 4 |  |  |  | Ture Beam用の登録画面ではTreatmentTimeの開始時と終了時の値を登録可能であること。登録された照射時間に指定した照射線量率を掛けた値を使用記録簿に自動で取得可能にすること。登録画面の開始時のTreatmentTimeについては登録済みの直近の終了時の値を初期表示すること。
画像 | 9 | 3 | 15 | [5 empty] | 治療月間スケジュール
画像 | 9 | 3 | 15 | 1 |  |  |  |  | 治療月間スケジュール
画像 | 9 | 3 | 15 | 1 | 1 |  |  |  | 各治療について月毎にカレンダー形式でのスケジュール表示する機能を有すること。
画像 | 9 | 3 | 15 | 1 | 2 |  |  |  | 対象の部屋はリニアック、トモセラピー、小線源、治療CT、ガンマナイフ、治療計画とし、それぞれタブで表示を切り替えることが可能とする。
画像 | 9 | 3 | 15 | 1 | 3 |  |  |  | 各タブの表形式はAMPM件数表示、患者医名表示形式を設定可能とする。
画像 | 9 | 3 | 15 | 1 | 4 |  |  |  | ガンマナイフタブに関しては固定法毎にフォント色を設定で指定可能とする。
画像 | 9 | 3 | 15 | 1 | 5 |  |  |  | 初起動時の初期選択タブは端末毎に設定可能とする。
画像 | 9 | 3 | 16 | [5 empty] | 治療帳票
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 |  |  |  |  | 治療帳票
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 1 |  |  |  | 施設向けに患者スケジュールが出力可能であること。出力レイアウトは協議の上既存レイアウトを踏襲もしくは変更することとする。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 2 |  |  |  | 施設向けに日次スケジュールがA4縦、横2種類で出力可能であること。出力レイアウトは協議の上既存レイアウトを踏襲もしくは変更することとする。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 3 |  |  |  | 治療記録が出力可能であること。出力レイアウトは協議の上既存レイアウトを踏襲もしくは変更することとする。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 4 |  |  |  | 紹介元に渡すための終了報告書が可能であること。出力レイアウトは協議の上既存レイアウトを踏襲もしくは変更することとする。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 5 |  |  |  | ガンマナイフの装置に患者情報を登録するためのガンマナイフ患者登録シートを出力可能であること。出力レイアウトは協議の上既存レイアウトを踏襲もしくは変更することとする。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 6 |  |  |  | 日ごとに出力する治療照射録を外部照射、治療CT、RALS、ブラキ、ガンマナイフ、IGRT、治療一般向けにそれぞれのレイアウトで出力可能であること。出力レイアウトは協議の上既存レイアウトを踏襲もしくは変更することとする。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 7 |  |  |  | 放射性発生装置使用記録簿をリニアック、トモセラピー、ガンマナイフ、RALS、ブラキセラピ向けそれぞれのレイアウトを出力可能であること。出力レイアウトは協議の上既存レイアウトを踏襲もしくは変更することとする。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 8 |  |  |  | 部位別集計、年齢別集計、依頼科別集計、治療装置別集計を期間指定でCSV形式又はExcel形式のファイルに出力できること。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 9 |  |  |  | 診療会計点数集計を治療機単位で集計することができ、CSV形式又はExcel形式のファイルに出力できること。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 10 |  |  |  | がん拠点集計のデータが、期間指定でCSV形式又はExcel形式のファイルに出力できること。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 11 |  |  |  | 放射線科専門医総合修練期間調査のデータが、期間指定でCSV形式又はExcel形式のファイルに出力できること。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 12 |  |  |  | 「研修施設申請書の放射線治療業務」「研修施設更新申請書 兼 業務量調査書の放射線治療件数」向けの出力対応として、放射線科専門医研修施設」の新規申請および更新申請において、申請書に記入するために必要な情報（年間治療患者数、年間照射回数、年間治療計画数）をCSV形式又はExcel形式で出力できること。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 13 |  |  |  | 日本放射線腫瘍学会JASTROの構造調査のデータが期間指定で、CSV形式又はExcel形式のファイルに出力できること。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 14 |  |  |  | 日本放射線腫瘍学会JASTROの放射線治療症例全国登録（JROD V1.1）に準拠したデータが期間指定で、CSV形式のファイルの出力ができること。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 15 |  |  |  | 照射録（治療サマリ）情報を外部出力できること。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 16 |  |  |  | 放射線発生装置使用記録簿の統計が作成できること。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 17 |  |  |  | 方向利用率（月報）、方向利用率（3ケ月報）、方向利用率（年報）が作成できること。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 18 |  |  |  | 外照射の日付ごとのX線、電子線の人数、門数、使用時間、照射線量を表示する放射線治療月報が作成できること。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 19 |  |  |  | 治療人数、件数、門数の集計が日単位、月単位で作成できること。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 20 |  |  |  | 撮影照射録集計が作成できること。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 21 |  |  |  | 各治療装置毎又は治療室(検査室)毎の放射線治療における総診療保険点数が任意の期間で算出できること。
画像 | 9 | 3 | 16 | 1 | 22 |  |  |  | 日付、患者ID、治療種別、患者情報、治療方針、プラン情報、照射技法をキーに検索した結果をCSV形式のファイルへ出力できること。
画像 | 9 | 3 | 17 | [5 empty] | QA/QC管理
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 |  |  |  |  | QA/QC管理
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 | 1 |  |  |  | 各治療装置のQA/QC情報を管理するための専用の画面を有すること。
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 | 2 |  |  |  | 各治療装置ごとでQA/QCの前回実施日と次回予定日が表示可能であること。
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 | 3 |  |  |  | 各治療装置ごとでQA/QCの予定日の登録を繰り返し登録が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 | 4 |  |  |  | 各治療装置ごとでQA/QCの実施結果を表示可能であること。
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 |  |  |  | 各治療装置ごとでQA/QC項目を日単位、週単位、月単位、年単位に区分が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 | 6 |  |  |  | 各治療装置ごとでQA/QC項目実施時にキー画像、ファイルの登録が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 |  |  |  | 治療RISシステムログイン時に、QA/QC予定の通知が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 | 8 |  |  |  | 各詳細管理項目について、毎回の実施情報登録時に、Microsoft Excelの添付ファイルをアップロードできること。
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 | 9 |  |  |  | PatientQAの照射用線量を装置発生使用記録簿、方向利用率の各統計に反映できること。
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 | 10 |  |  |  | 照合撮影の実施線量を装置発生使用記録簿、方向利用率の各統計に反映できること。
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 | 11 |  |  |  | 各装置の点検項目をCSV形式のファイルで出力できること。
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 | 12 |  |  |  | 各治療装置のQA/QC情報を管理するための専用の画面を有すること。
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 | 13 |  |  |  | QAQCのデータ項目は、AAPM（米国医療物理学会）のTG-142レポートに準拠した項目が管理可能な構造であり、管理する項目をマスタの設定により選択可能であること。
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 | 14 |  |  |  | 各詳細管理項目について、実施手順を管理、登録できる機構であり、リニアック室内画面にて該当手順を表示できること。
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 | 15 |  |  |  | 始業点検、終業点検、テスト照射の各管理単位について、全ての治療機の前回実施日と次回実施予定日が1画面で参照できること。
画像 | 9 | 3 | 17 | 1 | 16 |  |  |  | 新たなQAQC実施情報を登録する際に、次回予定日を登録でき、QAQC管理画面で次回予定日として表示できること。
画像 | 9 | 3 | 18 | [5 empty] | データ抽出
画像 | 9 | 3 | 18 | 1 |  |  |  |  | データピックアップ
画像 | 9 | 3 | 18 | 1 | 1 |  |  |  | システムで扱うデータを自由に組み合わせてデータの集計が行える専用の分析画面を有すること。
画像 | 9 | 3 | 18 | 1 | 2 |  |  |  | 出力する項目はユーザにて画面上で指定可能であること。
画像 | 9 | 3 | 18 | 1 | 3 |  |  |  | 条件は、「と同じ」「を含む/含まない」「で始まる/終わる」「より大きい/より小さい」などの検索が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 18 | 1 | 4 |  |  |  | 検索項目、出力結果項目は治療情報管理の各情報が設定可能であること。
画像 | 9 | 3 | 18 | 1 | 5 |  |  |  | 対象の期間（FromとTo）やその他の条件、分析項目（ディメンジョン）、分析値（メジャー）の組み合わせが自由に行えること。
画像 | 9 | 3 | 18 | 1 | 6 |  |  |  | 出力する項目や検索条件は保存して再利用することが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 18 | 1 | 7 |  |  |  | 項目を分析用に分類分けすることができ、各統計にて分析用分類毎の集計値が出力できること。分類は複数パターン使用可能であること。
画像 | 9 | 3 | 18 | 1 | 8 |  |  |  | 未加工のデータ取り出しも可能であること。
画像 | 9 | 3 | 18 | 1 | 9 |  |  |  | 検索されたプラン一覧には、治療番号、患者ID、患者氏名、性別、入外区分、病棟名、診療科、診断名、原発部位名称、カテゴリ、照射部位名称、照射方法、治療種別、プランID、治療室の各情報を表示できること。
画像 | 9 | 3 | 19 | [5 empty] | 部門コミュニケーション
画像 | 9 | 3 | 19 | 1 |  |  |  |  | メッセンジャー
画像 | 9 | 3 | 19 | 1 | 1 |  |  |  | 端末間でメッセージの送受信が行える、メッセンジャー機能を有すること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 送信したメッセージの内容はリアルタイムに送信先端末に表示されること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 1 | 3 |  |  |  | メッセージには緊急度を設け、表示形式（フォントサイズや色、表示場所）を指定できること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 1 | 4 |  |  |  | 受信したメッセージは一定時間参照可能であること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 2 |  |  |  |  | 掲示板
画像 | 9 | 3 | 19 | 2 | 1 |  |  |  | 部内への連絡事項を掲示する専用の画面を有すること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 2 | 2 |  |  |  | 掲示板に表示させる文章は、記入画面よりユーザが入力・削除可能とすること。また、記入・削除の可能なユーザを権限で制御可能とすること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 2 | 3 |  |  |  | 文章には表示可能期間を設定することができ、その期間が過ぎた文章に関しては、掲示板に表示されないような制御を加えること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 2 | 4 |  |  |  | 掲示板の本文の文字修飾、色の指定が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 2 | 5 |  |  |  | 掲示板の本文の表示/非表示が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 3 |  |  |  |  | ファイル共有
画像 | 9 | 3 | 19 | 3 | 1 |  |  |  | マニュアル・ヘルプなど、部門内で共有したいファイルを登録できる機能を有すること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 3 | 2 |  |  |  | 共有ファイルはユーザが簡単に追加、削除を行えること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 4 |  |  |  |  | 治療InformationPortal
画像 | 9 | 3 | 19 | 4 | 1 |  |  |  | 予定メモ、治療状況、照射状況、機器情報を2週間分を表示し、各スタッフが状況を把握・共有が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 4 | 2 |  |  |  | スタッフの予定が登録可能であること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 4 | 3 |  |  |  | 治療依頼の状況の表示、実施が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 4 | 4 |  |  |  | 治療計画撮影の予定を一覧で表示可能であること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 4 | 5 |  |  |  | 照射情報の人数、治療計画変更、治療計画開始、治療計画終了の情報表示が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 4 | 6 |  |  |  | 照射情報の特殊照射の表示対象の設定でき、一覧に情報表示が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 19 | 4 | 7 |  |  |  | 各治療装置の稼働非稼働情報、QA/QC予定情報を表示可能であること。
画像 | 9 | 3 | 20 | [5 empty] | マスタメンテナンス
画像 | 9 | 3 | 20 | 1 |  |  |  |  | マスタ別メンテ機能
画像 | 9 | 3 | 20 | 1 | 1 |  |  |  | メンテナンスを行うマスタ毎に、メンテナンスに適したメンテナンス画面が用意されていること。
画像 | 9 | 3 | 20 | 1 | 2 |  |  |  | 診療日のマスタのメンテナンス画面はカレンダー形式で表示され、カレンダー上から日付を選択することにより設定できること。
画像 | 9 | 3 | 20 | 1 | 3 |  |  |  | マスタのインポート、エクスポートができること。ファイル形式はExcel形式、CSV形式に対応していること。
画像 | 9 | 3 | 20 | 1 | 4 |  |  |  | マスタ選択画面に検索ボックスを用意し、フリーワードを入力すると一致した文字列がハイライト表示されること。
画像 | 9 | 3 | 20 | 1 | 5 |  |  |  | 放射線情報システム、放射線治療管理システムが同一システム、同一サーバでの稼働であれば、両システムのマスタを共通管理できること。
画像 | 9 | 3 | 20 | 1 | 6 |  |  |  | マスターデータメンテナンス専用画面により、マスターデータのメンテナンスができること。
画像 | 9 | 3 | 20 | 1 | 7 |  |  |  | ユーザ毎にマスターデータの登録・修正権限を管理できること。
画像 | 9 | 3 | 20 | 1 | 8 |  |  |  | 薬剤マスタ、物品マスタ、材料マスタを院内基幹システムと連動しRISに反映できる事
画像 | 9 | 3 | 20 | 1 | 9 |  |  |  | マスターメンテナンス専用画面では職員、セットアップ情報、薬剤、機材、部位、疾患名、診療科、病棟、病室、治療プロトコル、腫瘍マーカーをメンテナンスできること。
画像 | 9 | 3 | 20 | 2 |  |  |  |  | 目的別マスタメンテ機能
画像 | 9 | 3 | 20 | 2 | 1 |  |  |  | マスタ変更の目的からマスタのメンテナンスを行えること。
画像 | 9 | 3 | 20 | 2 | 2 |  |  |  | マスタ変更の目的を選択により変更内容の変更手順が表示され、表示された手順に従ってマスタの変更を行うことにより、正しい順序で修正漏れのないマスタメンテナンスを行うことできること。
画像 | 9 | 3 | 20 | 2 | 3 |  |  |  | 変更手順の説明文のリンクから、メンテ対象のマスタのメンテナンス画面を起動できること。
画像 | 9 | 3 | 21 | [5 empty] | 外部システム連携
画像 | 9 | 3 | 21 | 1 |  |  |  |  | システム連携機能
画像 | 9 | 3 | 21 | 1 | 1 |  |  |  | 電子カルテより患者情報、オーダ情報を受信できること。また、これらのシステムに対して受付情報、治療実施情報、検査実施情報を送信できること。
画像 | 9 | 3 | 21 | 1 | 2 |  |  |  | 最新の入外情報を受信した際には、患者の最新の情報、および、未実施検査の入外情報の更新を行い、検査時に適切な情報を参照することが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 21 | 1 | 3 |  |  |  | オーダ情報を治療RIS側で発生させる運用の場合、治療RISで登録したオーダ情報を電子カルテに送信することが可能であること。
画像 | 9 | 3 | 21 | 2 |  |  |  |  | 障害検知
画像 | 9 | 3 | 21 | 2 | 1 |  |  |  | 他システムとの連携IFの死活監視を行い、障害発生時にはイベントログへ障害内容のメッセージが出力されること。
画像 | 9 | 3 | 22 | [5 empty] | 装置接続
画像 | 9 | 3 | 22 | 1 |  |  |  |  | 治療装置接続
画像 | 9 | 3 | 22 | 1 | 1 |  |  |  | 治療計画システムとの接続により、治療計画情報（DICOM RT Plan）、治療画像を取り込めること。
画像 | 9 | 3 | 22 | 1 | 2 |  |  |  | Varian ARIAとの接続により、HL7規格にてVarian治療装置への患者情報や治療スケジュール情報の送信、Varian治療装置からの照射結果情報の受信が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 22 | 1 | 3 |  |  |  | DicomUPSで連携する装置から治療計画情報、照射スケジュール情報（患者情報含む）、照射結果情報の取り込みができること。
画像 | 9 | 3 | 22 | 1 | 4 |  |  |  | 全ての放射線治療システムと接続可能である事
画像 | 9 | 3 | 22 | 2 |  |  |  |  | モダリティ接続
画像 | 9 | 3 | 22 | 2 | 1 |  |  |  | DICOM MWM/MPPSによる撮影装置との接続が可能であること。
画像 | 9 | 3 | 22 | 2 | 2 |  |  |  | モダリティ接続時に、モダリティへの情報送信時の確認ミスを防ぐためのモダリティ接続時チェックを行えること。
画像 | 9 | 3 | 22 | 2 | 3 |  |  |  | モダリティ接続時チェックの条件は専用の設定画面にてユーザ自身で設定できること。チェックの条件は警告レベルの指定が可能で、最も高い警告レベルのチェック条件に該当した場合にはモダリティへの情報送信ができないようにできること。
画像 | 9 | 3 | 22 | 2 | 4 |  |  |  | 全てのモダリティ接続時が可能である事
画像 | 9 | 3 | 22 | 2 | 5 |  |  |  | DICOM MWMプロトコルをサポートするモダリティからの患者基本情報、オーダ情報の取得要求に対応できること。
画像 | 9 | 3 | 22 | 2 | 6 |  |  |  | 放射線治療装置の放射線治療照合記録システム（以下、 照合記録システムという）と接続し、患者の属性情報およびスケジュールの送信、実施情報の取得ができること。
画像 | 9 | 3 | 22 | 2 | 7 |  |  |  | 放射線治療装置の照合記録システムと接続し、治療計画情報の受け渡し、実施情報の取得ができること。
画像 | 9 | 3 | 22 | 2 | 8 |  |  |  | 放射線治療装置のデータ管理システムと接続し、治療計画情報の受け渡し、実施情報の取得ができること。
画像 | 9 | 3 | 22 | 2 | 9 |  |  |  | 密封小線源治療装置と接続し、実施情報の取得ができること。
画像 | 9 | 3 | 22 | 2 | 10 |  |  |  | 治療計画装置と接続し、共有フォルダなどを介し、治療計画装置で作成した線量分布図などの画面キャプチャを取得できること。
画像 | 9 | 4 | [6 empty] | データ移行
画像 | 9 | 4 | 1 | [5 empty] | 既存の治療RISの患者登録、原発部位情報登録、治療方針情報・治療プラン情報を移行し、本システム稼動時に関連付けて利用できること。
画像 | 9 | 4 | 2 | [5 empty] | 本院既設の治療 RIS に保管されている治療情報、キー画像を本システムへ移行し プランID体系は既設の治療RISの体系を継続して使用できること。
画像 | 9 | 4 | 3 | [5 empty] | 既存システム側の移行に関する費用を本調達に含めること。